ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Газовое реле содержащее корпус, смотровое окно, первую шкалу, кран для взятия пробы газа, герметизированную крышку, стакан, закручивающуюся крышку, первую и вторую втулки, две первые оси, первые винты, маслостойкие прокладки, болтовое-гаечное соединение, отличающееся тем, что в него введены первая, вторая и третья плоские пластины прямоугольной формы, возвратно-поступательная пружина, вторая ось, на верхнем выводе которой имеется внутренняя резьба с закрепленной на ней вторым винтом, круглая пластина, три пары (первая, вторая и третья) контактов на замыкание.